## Page 1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
强电部分
1 | 030404017044 | 住宅配电箱 | [项目特征] 1.名称：住宅配电箱 2.型号：HMY 3.规格：元配件详设计系统图 4.安装方式：门上方0.2米暗装 | 台 | 242.000 |  | 452.27 | 109449.34
2 | 030404017045 | 住宅公共应急照明配电箱10YJX | [项目特征] 1.名称：住宅公共应急照明双电源配电箱（01F） 2.型号：10YJX 3.规格：元配件详设计系统图 4.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 1.000 |  | 3609.44 | 3609.44
3 | 030404017046 | 住宅公共应急照明配电箱PD4 | [项目特征] 1.名称：住宅公共应急照明配电箱 2.型号：PD4 3.规格：元配件详设计系统图 4.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 6.000 |  | 1339.44 | 8036.64
4 | 030404017047 | 住宅公共一般照明配电箱10LDX | [项目特征] 1.名称：住宅公共一般照明配电箱 2.型号：10LDX 3.规格：元配件详设计系统图 4.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 5.000 |  | 3109.44 | 15547.20
5 | 030404017048 | 普通电梯配电箱10PTDT | [项目特征] 1.名称：普通电梯配电箱 2.型号：10PTDT 3.规格：元配件详设计系统图 4.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 1.000 |  | 5159.44 | 5159.44
6 | 030404017049 | 消防电梯配电箱10XFDT | [项目特征] 1.名称：消防电梯配电箱 2.型号：10XFDT 3.规格：元配件详设计系统图 4.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 1.000 |  | 5209.44 | 5209.44
本页小计 | [7 empty] | 147011.50
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404017050 | 消防风机总配电箱10F1XFFJ | [项目特征] 1.名称：消防风机总配电箱 2.型号：10F1XFFJ 3.规格：元配件详设计系统图 4.安装方式：箱底边距地1.5米明装 | 台 | 1.000 |  | 5209.44 | 5209.44
8 | 030404017051 | 一层送风机配电箱10F1SFJ1 | [项目特征] 1.名称：一层送风机配电箱 2.型号：10F1SFJ1 3.规格：元配件详设计系统图 4.安装方式：箱底抬高0.2米明装 | 台 | 1.000 |  | 4196.69 | 4196.69
9 | 030404017052 | 一层送风机配电箱10F1SFJ2 | [项目特征] 1.名称：一层送风机配电箱 2.型号：10F1SFJ2 3.规格：元配件详设计系统图 4.安装方式：箱底抬高0.2米明装 | 台 | 1.000 |  | 4196.69 | 4196.69
10 | 030404017053 | 屋顶排烟风机配电箱10WDPYFJ | [项目特征] 1.名称：一层送风机配电箱 2.型号：10WDPYFJ 3.规格：元配件详设计系统图 4.安装方式：箱底抬高0.2米明装 | 台 | 1.000 |  | 3646.69 | 3646.69
11 | 030411006021 | 空调插座底盒 | [项目特征] 1.名称：空调插座底盒 2.插座规格：按设计 3.安装形式：暗装 | 个 | 967.000 |  | 4.40 | 4254.80
12 | 030411006022 | 单相三孔插座（洗衣机用，安全型）底盒 | [项目特征] 1.名称：单相三孔插座（洗衣机用，安全型）底盒 2.安装形式：距地1.5米暗装 | 个 | 242.000 |  | 3.84 | 929.28
13 | 030404035009 | 单相两孔、三孔插座（安全型） | [项目特征] 1.名称：单相两孔、三孔插座（安全型） 2.规格：250V，10A | 个 | 40.000 |  | 18.30 | 732.00
本页小计 | [7 empty] | 23165.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030412005009 | 带应急电源的双管荧光灯 | [项目特征] 1.名称：带应急电源的双管荧光灯（≥180min） 2.型号：JGYX2d1-2X28/J（配电子镇流器） 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 3.000 |  | 144.79 | 434.37
15 | 030412005010 | 带应急电源的单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称：带应急电源的单管荧光灯（≥180min） 2.型号：JGYX2d1-1X28/J（配电子镇流器） 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 4.000 |  | 121.06 | 484.24
16 | 030412001015 | 天棚点光源吸顶灯 | [项目特征] 1.名称：天棚点光源吸顶灯 2.型号：JGR4X-18(节能灯） 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 164.000 |  | 78.46 | 12867.44
17 | 030412001016 | 消防应急照明灯具-附微波感 | [项目特征] 1.名称：消防应急照明灯具-附微波感（≥90min） 2.型号：HZ-ZFZC-E12W-B11 3.安装形式：吸顶安装 | 套 | 202.000 |  | 77.27 | 15608.54
18 | 030412001017 | 壁装灯座 | [项目特征] 1.名称：壁装灯座（含灯源） 2.规格：250V，10A 3.安装形式：门上方0.2米安装 | 套 | 66.000 |  | 14.85 | 980.10
19 | 030404034021 | 单控单联开关 | [项目特征] 1.名称：单控单联开关 2.规格：250V,10A 3.安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 66.000 |  | 16.07 | 1060.62
20 | 030404034022 | 单控三联开关 | [项目特征] 1.名称：单控三联开关 2.规格：250V,10A 3.安装方式：距地1.3米暗装 | 个 | 4.000 |  | 14.03 | 56.12
本页小计 | [7 empty] | 31491.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030404034023 | 残疾人开关 | [项目特征] 1.名称：残疾人开关 2.规格：250V,10A 搬把式 3.安装方式：距地1.0米暗装 | 个 | 1.000 |  | 48.51 | 48.51
22 | 030412004018 | 消防应急标志灯具-安全出口 | [项目特征] 1.名称：消防应急标志灯具-安全出口（≥90min） 2.型号：HZ-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E 3.安装形式：门上方0.2米暗装 | 套 | 2.000 |  | 62.71 | 125.42
23 | 030412004019 | 消防应急标志灯具-单面向左、向右 | [项目特征] 1.名称：消防应急标志灯具-单面向左、向右（≥90min） 2.型号：-HZ-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E 3.安装形式：距地0.3米暗装 | 套 | 63.000 |  | 61.70 | 3887.10
24 | 030412004020 | 消防应急标志灯具-楼层显示 | [项目特征] 1.名称：带应急电源的楼层显示（≥90min） 2.型号：HZ-BLZC-Ⅰ1OE2W-E 3.规格：≥90min 4.安装形式：门上方0.2米暗装 | 套 | 70.000 |  | 62.71 | 4389.70
25 | 030412004021 | 消防应急标志灯具-疏散出口 | [项目特征] 1.名称：消防应急标志灯具-疏散出口（≥90min） 2.型号：HZ-BLZC-Ⅱ1LROE2W-E 3.安装形式：门上方0.2米暗装 | 套 | 137.000 |  | 62.71 | 8591.27
26 | 030412004022 | 消防应急标志灯具-火灾禁入 | [项目特征] 1.名称：消防应急标志灯具-火灾禁入（≥90min） 2.型号：HZ-BLZC-Ⅰ1OE2W-E 3.安装形式：门上方0.2米暗装 | 套 | 2.000 |  | 62.71 | 125.42
27 | 030404034024 | 红外感应光控节能开关 | [项目特征] 1.名称：红外感应光控节能开关 2.规格：250V,10A 3.安装方式：距地1.3米安装 | 个 | 164.000 |  | 37.03 | 6072.92
本页小计 | [7 empty] | 23240.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030411001062 | 配管SC15 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC15 4.敷设方式：暗敷 | m | 5.810 |  | 8.17 | 47.47
29 | 030411001063 | 配管SC15 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC15 4.敷设方式：明敷 | m | 18.420 |  | 12.88 | 237.25
30 | 030411001064 | 配管SC20 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.敷设方式：暗敷 | m | 1522.690 |  | 9.04 | 13765.12
31 | 030411001065 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.敷设方式：暗敷 | m | 16.630 |  | 12.10 | 201.22
32 | 030411001066 | 配管SC32 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.敷设方式：暗敷 | m | 7.280 |  | 15.05 | 109.56
33 | 030411001067 | 配管SC32 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.敷设方式：明敷 | m | 19.580 |  | 20.44 | 400.22
34 | 030411001068 | 配管SC40 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC40 4.敷设方式：明敷 | m | 40.020 |  | 25.52 | 1021.31
35 | 030411001069 | 配管SC50 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC50 4.敷设方式：明敷 | m | 61.050 |  | 27.77 | 1695.36
36 | 030411001070 | 配管SC65 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.敷设方式：明敷 | m | 56.040 |  | 40.53 | 2271.30
37 | 030411001071 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：PC 3.规格：DN20 4.敷设方式：暗敷 | m | 14980.910 |  | 7.14 | 106963.70
本页小计 | [7 empty] | 126712.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
38 | 030411001072 | 配管PC40 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：PC 3.规格：DN40 4.敷设方式：暗敷 | m | 1734.760 |  | 11.43 | 19828.31
39 | 030411004042 | 配线WDZCN-BYJ-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZCN-BYJ 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 | m | 11.610 |  | 1.35 | 15.67
40 | 030411004043 | 配线WDZDN-BYJ-1.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZDN-BYJ 4.规格：1.5mm2 5.材质：铜芯 | m | 36.840 |  | 1.35 | 49.73
41 | 030411004044 | 配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZCN-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 | m | 4591.760 |  | 2.11 | 9688.61
42 | 030411004045 | 配线WDZDN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZDN-BYJ 4.规格：2.5mm2 5.材质：铜芯 | m | 2945.860 |  | 2.11 | 6215.76
43 | 030411004046 | 配线WDZCN-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZCN-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 | m | 93.450 |  | 2.79 | 260.73
44 | 030411004047 | 配线WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZC-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 | m | 39971.300 |  | 2.79 | 111519.93
45 | 030411004048 | 配线WDZD-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZD-BYJ 4.规格：4mm2 5.材质：铜芯 | m | 747.210 |  | 2.79 | 2084.72
46 | 030411004049 | 配线WDZC-BYJ-16mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：穿管 3.型号：WDZC-BYJ 4.规格：16mm2 5.材质：铜芯 | m | 6012.390 |  | 8.88 | 53390.02
本页小计 | [7 empty] | 203053.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
47 | 030411004050 | 配线WDZC-BYJ-16mm2 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：线槽 3.型号：WDZC-BYJ 4.规格：16mm2 5.材质：铜芯 | m | 7326.910 |  | 9.10 | 66674.88
48 | 030408001048 | 电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*4mm2 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*4mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内或桥架内 6.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 18.300 |  | 10.56 | 193.25
49 | 030408001049 | 电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-4*6mm2 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.规格：4*6mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内或桥架内 6.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 24.410 |  | 13.90 | 339.30
50 | 030408001050 | 电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-5*6mm2 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.规格：5*6mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内或桥架内 6.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 129.600 |  | 17.43 | 2258.93
51 | 030408001051 | 电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-3*50+2*25mm2 | [项目特征] 1.名称：电力电缆 2.型号：WDZBN-YJY-0.6/1KV 3.规格：3*50+2*25mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内或桥架内 6.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 895.000 |  | 92.72 | 82984.40
本页小计 | [7 empty] | 152450.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
52 | 030408001052 | 柔性矿物质电缆BTLY-0.6/1KV-3*25+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称：柔性矿物质电缆 2.型号：BTLY-0.6/1KV 3.规格：3*25+1*16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内或桥架内 6.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 907.000 |  | 66.88 | 60660.16
53 | 030408001053 | 柔性矿物质电缆BTLY-0.6/1KV-4*16mm2 | [项目特征] 1.名称：柔性矿物质电缆 2.型号：BTLY-0.6/1KV 3.规格：4*16mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内或桥架内 6.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 46.420 |  | 35.20 | 1633.98
54 | 030408001054 | 柔性矿物质电缆BTLY-0.6/1KV-4*6mm2 | [项目特征] 1.名称：柔性矿物质电缆 2.型号：BTLY-0.6/1KV 3.规格：4*6mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内或桥架内 6.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 908.400 |  | 16.81 | 15270.20
55 | 030408001055 | 柔性矿物质电缆BTLY-0.6/1KV-3*4mm2 | [项目特征] 1.名称：柔性矿物质电缆 2.型号：BTLY-0.6/1KV 3.规格：3*4mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内或桥架内 6.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 249.230 |  | 10.38 | 2587.01
本页小计 | [7 empty] | 80151.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
56 | 030408001056 | 柔性矿物质电缆BTLY-0.6/1KV-3*70+1*35mm2 | [项目特征] 1.名称：柔性矿物质电缆 2.型号：BTLY-0.6/1KV 3.规格：3*70+1*35mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内或桥架内 6.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 83.200 |  | 250.66 | 20854.91
57 | 030408001057 | 柔性矿物质电缆BTLY-0.6/1KV-3*50+1*25mm2 | [项目特征] 1.名称：柔性矿物质电缆 2.型号：BTLY-0.6/1KV 3.规格：3*50+1*25mm2 4.材质：铜芯 5.敷设方式、部位：管内或桥架内 6.电压等级(kV)：0.6/1KV | m | 52.210 |  | 119.99 | 6264.68
58 | 030408006020 | 电力电缆头3*50+2*25mm2 | [项目特征] 1.名称：电力电缆头 2.规格：3*50+2*25mm2 | 个 | 4.000 |  | 111.96 | 447.84
59 | 030408006021 | 矿物质电缆头3*25+1*16mm2 | [项目特征] 1.名称：矿物质电缆头 2.规格：3*25+1*16mm2 | 个 | 4.000 |  | 89.80 | 359.20
60 | 030408006022 | 矿物质电缆头3*70+1*35mm2 | [项目特征] 1.名称：矿物质电缆头 2.规格：3*70+1*35mm2 | 个 | 4.000 |  | 73.64 | 294.56
61 | 030408006023 | 矿物质电缆头3*50+1*25mm2 | [项目特征] 1.名称：矿物质电缆头 2.规格：3*50+1*25mm2 | 个 | 4.000 |  | 70.58 | 282.32
62 | 030411003027 | 梯级式钢制桥架200*100 | [项目特征] 1.名称：钢制桥架 2.规格：200*100 3.类型：梯级式桥架 | m | 25.500 |  | 68.30 | 1741.65
63 | 030411003028 | 梯级式钢制桥架500*200 | [项目特征] 1.名称：钢制桥架 2.规格：500*200 3.类型：梯级式桥架 | m | 24.600 |  | 112.71 | 2772.67
本页小计 | [7 empty] | 33017.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
64 | 030411003029 | 槽式钢制桥架100*100 | [项目特征] 1.名称：钢制桥架 2.规格：100*100 3.类型：槽式桥架 | m | 113.800 |  | 39.39 | 4482.58
65 | 030411003030 | 槽式钢制桥架200*100 | [项目特征] 1.名称：钢制桥架 2.规格：200*100 3.类型：槽式桥架 | m | 218.800 |  | 68.30 | 14944.04
66 | 030411003031 | 金属线槽100*70 | [项目特征] 1.名称：金属线槽 2.规格：100*70 3.类型：金属线槽 | m | 450.800 |  | 33.83 | 15250.56
67 | 030413001008 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.规格：综合考虑 4.刷油要求：符合设计及规范要求 | kg | 727.710 |  | 9.77 | 7109.73
68 | 031201003024 | 支架刷油 | [项目特征] 1.除锈级别：详设计 2.油漆品种：底漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：底漆两道、调和漆两道 | kg | 727.710 |  | 1.22 | 887.81
69 | 030408008003 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称：防火堵洞 2.材质：防火堵料、防火板等 3.部位：按设计及规范需要的部分 | m3 | 0.580 |  | 14691.42 | 8521.02
|  | 分部小计 | [5 empty] | 871490.53
弱电部分
70 | 030503004005 | 住户多媒体箱 | [项目特征] 1.名称：住户多媒体箱 | 台 | 242.000 |  | 60.22 | 14573.24
71 | 030411003032 | 槽式钢制桥架300*100 | [项目特征] 1.名称：钢制桥架 2.规格：300*100 3.类型：槽式桥架 | m | 138.320 |  | 75.37 | 10425.18
72 | 030411003033 | 金属线槽100*70 | [项目特征] 1.名称：金属线槽 2.规格：100*70 3.类型：金属线槽 | m | 414.460 |  | 33.83 | 14021.18
73 | 030413001009 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称：桥架支架 2.材质：型钢 3.规格：综合考虑 4.刷油要求：符合设计及规范要求 | kg | 603.840 |  | 9.77 | 5899.52
本页小计 | [7 empty] | 96114.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
74 | 031201003025 | 支架刷油 | [项目特征] 1.除锈级别：详设计 2.油漆品种：底漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：底漆两道、调和漆两道 | kg | 603.840 |  | 1.22 | 736.68
75 | 030411001073 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：PC 3.规格：20 4.敷设方式：暗敷 | m | 1292.290 |  | 6.52 | 8425.73
76 | 030411001074 | 配管PC25 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：PC 3.规格：25 4.敷设方式：暗敷 | m | 3826.560 |  | 7.41 | 28354.81
77 | 030411001075 | 配管PC40 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：PC 3.规格：40 4.敷设方式：暗敷 | m | 25.600 |  | 11.43 | 292.61
78 | 030411006023 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称：接线盒 2.插座规格：按设计 3.安装形式：综合考虑 | 个 | 484.000 |  | 4.03 | 1950.52
|  | 分部小计 | [5 empty] | 84679.47
防雷接地
79 | 030409005011 | 屋顶接闪带 | [项目特征] 1.名称：接闪带 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装形式：暗敷 | m | 666.010 |  | 12.17 | 8105.34
80 | 030409005012 | 屋顶接闪带 | [项目特征] 1.名称：屋顶接闪带 2.材质：镀锌圆钢 3.规格：φ16 4.安装形式：明敷 | m | 339.040 |  | 14.30 | 4848.27
81 | 030409003006 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称：避雷引下线 2.安装形式：利用剪力墙或柱内两根主钢筋φ16引下 | m | 1801.630 |  | 7.57 | 13638.34
82 | 030409004005 | 均压环 | [项目特征] 1.名称：均压环 2.安装形式：利用结构圈梁外侧两根φ16钢筋焊接 | m | 4349.410 |  | 3.32 | 14440.04
本页小计 | [7 empty] | 80792.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：10#楼-电气工程 | [5 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
83 | 030409002016 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称：接地母线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装部位：基础接地网 | m | 703.840 |  | 13.14 | 9248.46
84 | 030409001005 | 接地极 | [项目特征] 1.名称：接地极 2.材质：热镀锌接地钢板 3.规格：100*100*10 | 块 | 5.000 |  | 168.74 | 843.70
85 | 030409B01014 | 接地跨接线 接地跨接 | [项目特征] 1.名称：接地跨接线 | 处 | 19.000 |  | 8.70 | 165.30
86 | 030409B01015 | 接地跨接线 钢铝窗跨接 | [项目特征] 1.名称：钢铝窗跨接 | 处 | 2080.000 |  | 19.22 | 39977.60
87 | 030409008016 | 测试板 | [项目特征] 1.名称：测试板 2.材质：热镀锌钢板 3.规格：100*100*10 | 块 | 5.000 |  | 26.00 | 130.00
88 | 030409002017 | 井道内接地干线 | [项目特征] 1.名称：井道内接地干线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：40*4 4.安装部位：井道内 | m | 384.000 |  | 13.14 | 5045.76
89 | 030409002018 | 金属桥架接地线 | [项目特征] 1.名称：金属桥架接地线 2.材质：热镀锌扁钢 3.规格：25*4 4.安装部位：桥架内 | m | 384.000 |  | 11.51 | 4419.84
90 | 030409008017 | 总等电位连接端子箱 | [项目特征] 1.名称：总等电位连接端子箱 2.规格：详设计及相关规范 | 台 | 1.000 |  | 79.95 | 79.95
91 | 030409008018 | 局部等电位连接端子箱 | [项目特征] 1.名称：局部等电位连接端子箱 2.规格：详设计及相关规范 | 台 | 390.000 |  | 11.61 | 4527.90
92 | 030414011006 | 接地网调试 | [项目特征] 1.名称：接地网调试 | 系统 | 1.000 |  | 680.13 | 680.13
|  | 分部小计 | [5 empty] | 106150.63
本页小计 | [7 empty] | 65118.64
合 计 | [7 empty] | 1062320.63