## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：火灾报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 火灾报警
1.2 | 电气火灾监控系统
1.3 | 消防电源监控系统
1.4 | C防火门监控系统
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：火灾报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
火灾报警
1 | 030904008001 | 隔离模块 | [项目特征] 1.名称:隔离模块 2.规格:详设计 3.安装位置:安装与每层、每个防火分区模块箱内或敷设路由处 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 11
2 | 030904008002 | 回路盘（设置主机内） | [项目特征] 1.名称:回路盘（设置主机内） 2.规格:详设计 3.类型:详设计 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3
3 | 030904008003 | 手动多线控制盘 | [项目特征] 1.名称:手动多线控制盘 2.规格:详设计 3.类型:详设计 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904001001 | 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.规格:详设计 3.安装位置:吸顶 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 120
5 | 030904001002 | 感温探测器 | [项目特征] 1.名称:感温探测器 2.规格:详设计 3.安装位置:吸顶 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 8
6 | 030904006001 | 火警电话分机 | [项目特征] 1.名称:火警电话分机 2.规格:详设计 3.安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030904005001 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 2.规格:详设计 3.安装方式:距地2.5m安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 22
8 | 030904006002 | 手动报警按钮（带电话插孔） | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.规格:详设计 3.安装方式:距地1.5m安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 22
9 | 030904003001 | 消火栓报警按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓报警按钮 2.规格:详设计 3.安装方式:下口距地1.5m靠消火栓箱安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 54
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030507003001 | 火灾楼层显示器 | [项目特征] 1.名称:火灾楼层显示器 2.类别:详设计 3.安装方式:距地1.5m安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 7
11 | 030904007001 | 火灾应急广播 | [项目特征] 1.名称:火灾应急广播 2.功率:3W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 26
12 | 030904008004 | 模块箱 | [项目特征] 1.名称:模块箱 2.规格:详设计 3.安装方式:距地2.5m安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030904008005 | 输入模块 | [项目特征] 1.名称:输入模块 2.规格:详设计 3.安装方式:模块箱内集中安装或设备旁就近安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 25
14 | 030904008006 | 输入输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入输出模块 2.规格:详设计 3.安装方式:模块箱内集中安装或设备旁就近安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 22
15 | 030404032001 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:接线端子箱 2.型号:详设计 3.安装部位:距地2.5m安装 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030411003007 | 200*150防火桥架 | [项目特征] 1.名称:防火桥架 2.型号:200*150 3.规格:综合考虑 4.接地方式:详施工图设计 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 127.07
17 | 030411001024 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 4009.37
18 | 030411004019 | 广播线 WDZCN-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 676.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030411004020 | 广播线 WDZCN-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:广播线 2.配线形式:线槽配线 3.型号规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 50
20 | 030411004021 | 消防电话线 WDZCN-RYJP-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:消防电话线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-RYJP-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 681.25
21 | 030411004022 | 消防电话线 WDZCN-RYJP-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:消防电话线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZCN-RYJP-2*1.5 4.材质:详施工图设计 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 50
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030411004023 | 多线联动控制线 WDZCN-KYJY-3*1.5 | [项目特征] 1.名称:多线联动控制线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-KYJY-3*1.5 4.材质:详施工图设计 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 155.17
23 | 030411004024 | 多线联动控制线 WDZCN-KYJY-3*1.5 | [项目特征] 1.名称:多线联动控制线 2.配线形式:线槽配线 3.型号规格:WDZCN-KYJY-3*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 111
24 | 030411004025 | 电源二总线（支线） WDZCN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:电源二总线（支线） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 | m | 2181.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030411004026 | 压力开关、流量开关直启泵线 WDZCN-KYJY-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:压力开关、流量开关直启泵线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-KYJY-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 7.8
26 | 030411004027 | 压力开关、流量开关直启泵线 WDZCN-KYJY-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:压力开关、流量开关直启泵线 2.配线形式:线槽配线 3.型号规格:WDZCN-KYJY-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 41.07
27 | 030411004028 | 火灾报警线 WDZCN-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:广播线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1573.92
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030411004029 | 火灾报警线 WDZCN-RYJS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:广播线 2.配线形式:线槽配线 3.型号规格:WDZCN-RYJS-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 185.04
29 | 030413001004 | 支架 | [项目特征] 1.名称:支架 2.其他参数:满足设计及规范要求 3.材质:型钢 4.规格:综合考虑 5.刷油要求:调和漆二遍、防锈漆二遍 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.补刷(喷)油漆 | kg | 167
30 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:500点以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
31 | 030905003001 | 火警电话分机调试 | [项目特征] 1.名称:火警电话分机调试 [工作内容] 1.调试 | 部 | 6
32 | 030905003002 | 消防广播及通讯分机插孔调试 | [项目特征] 1.名称:通讯分机插孔调试 [工作内容] 1.调试 | 个 | 48
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
电气火灾监控系统
1 | 030507001001 | 电气火灾监控探测器 | [项目特征] 1.名称:电气火灾监控探测器 2.安装方式:距地1.5 3.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 22
2 | 030904009002 | 电气火灾监控主机 | [项目特征] 1.名称:电气火灾监控主机 2.安装方式:详设计 3.控制点数量:128点 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1
3 | 030411001025 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:综合考虑 5.接地要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 168.5
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411006006 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.1.名称:钢制接线盒 2.2.材质:钢制 3.3.规格:满足设计及规范要求 4.4.安装形式:满足设计及规范要求 5.5.其他参数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.本体安装 | 个 | 179
5 | 030411004030 | 通讯总线 WDZCN-RYJSP-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:通讯总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 185
消防电源监控系统
1 | 030503006001 | 电压电流信号传感器 | [项目特征] 1.名称:电压电流信号传感器 2.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 | 台 | 13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030904009003 | 消防电源监控主机 | [项目特征] 1.名称:消防电源监控主机 2.安装方式:详设计 3.控制点数量:64点 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1
3 | 030411006007 | 钢制接线盒 | [项目特征] 1.1.名称:钢制接线盒 2.2.材质:钢制 3.3.规格:86型 4.4.安装形式:满足设计及规范要求 5.5.其他参数:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.本体安装 | 个 | 20
4 | 030609001001 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.敷设方式:综合考虑 4.材质:钢质 [工作内容] 1.管路敷设 2.伴热管伴热或电伴热 3.管道脱脂 4.支架制作、安装 | m | 195.23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004031 | 通讯总线 WDZCN-RYJSP-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:通讯总线 2.配线形式:综合考虑 3.型号规格:WDZCN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 208.5
6 | 030411004032 | 管内配线 WDZCN-BYJ-2.5mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-BYJ-2.5mm 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 417
| C | 防火门监控系统
1 | 030507001002 | 门磁开关 | [项目特征] 1.名称:门磁开关 2.类别:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 46
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030507007001 | 电动闭门器 | [项目特征] 1.名称:电动闭门器 2.规格:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 32
3 | 030904008007 | 双扇常闭防火门监控模块 | [项目特征] 1.名称:双扇常闭防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 7
4 | 030904008008 | 双扇常开防火门监控模块 | [项目特征] 1.名称:双扇常开防火门监控模块 2.规格:满足设计要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030904009004 | 防火门监控主机 | [项目特征] 1.名称:防火门监控主机 2.安装方式:详设计 3.控制点数量:64点 4.其他:满足设计要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1
6 | 030609001002 | 配管SC25 | [项目特征] 1.名称:配管 2.规格:SC25 3.连接方式:暗敷 4.材质:钢质 [工作内容] 1.管路敷设 2.伴热管伴热或电伴热 3.管道脱脂 4.支架制作、安装 | m | 501.36
7 | 030411004033 | 通讯总线 WDZCN-RYJSP-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:通讯总线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-RYJSP-2*1.5 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 507.83
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411004034 | 管内配线 WDZCN-BYJ-2.5mm | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号规格:WDZCN-BYJ-2.5mm 4.材质:铜芯 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1015.66
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 03B008 | 投标人认为应该增加的其他措施 | [项目特征] 1.其他措施技术要求:投标人认为应该增加的其他措施 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
2 | 031301017007 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:满足规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：火灾报警工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：火灾报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：火灾报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：火灾报警工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：火灾报警工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：火灾报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计