## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 卫生洁具
1.2 | 雨水工程
1.3 | 排水工程
1.4 | C给水工程
2 | 措施项目费
2.2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
卫生洁具
1 | 031004006001 | 坐式大便器 | [项目特征] 1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含坐便器桶盖、角型阀(带铜活) [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 15
2 | 031004006002 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.名称:蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含瓷蹲式大便器低水箱配件、角型阀(带铜活) [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 105
3 | 031004007001 | 感应式冲洗阀落地式小便器 | [项目特征] 1.名称:感应式冲洗阀落地式小便器 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含感应式小便器冲洗阀、小便器排水附件、冲水连接管(含防污器) 5.感应器接线:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031004003001 | 单冷水感应水嘴洗脸盆 | [项目特征] 1.名称:单冷水感应水嘴洗脸盆 2.材质:陶瓷 3.组装形式:成套型 4.附件名称、数量:含洗脸盆托架、洗脸盆排水附件、红外感应龙头及配件、角型阀(带铜活)、高压管 5.感应器接线:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.感应器接线 | 组 | 74
雨水工程
1 | 031001006012 | UPVC空调冷凝水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:空调冷凝水 3.材质、规格:UPVC空调冷凝水管 DN50 4.连接形式:承插粘接 5.固定方式:成品管卡固定 6.通球灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.通球灌水试验 | m | 15
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006013 | (PB)静音雨水管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水立管 3.材质、规格:(PB)静音雨水管 DN150 4.连接形式:热熔承插连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.通球灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.通球灌水试验 | m | 48.82
3 | 031001006014 | UPVC雨水管 DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水立管 3.材质、规格:UPVC管 DN75 4.连接形式:热熔承插连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.通球灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.通球灌水试验 | m | 389.12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006015 | UPVC雨水管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC管 DN150 4.连接形式:热熔承插连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.通球灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.通球灌水试验 | m | 290.27
5 | 031004014002 | 87型雨水斗（钢制）DN150 | [项目特征] 1.名称:87型雨水斗 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.1.安装 | 个 | 2
6 | 031002003012 | 钢套管DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN150 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.预留孔洞 | 个 | 32
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031004014003 | 地漏DN75 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.材质:详设计 3.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 170
排水工程
1 | 031001006016 | UPVC污水管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC污水管 DN50 4.连接形式:热熔承插连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.通球灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.通球灌水试验 | m | 185.74
2 | 031001006017 | UPVC污水管 DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC污水管 DN75 4.连接形式:热熔承插连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.通球灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.通球灌水试验 | m | 161.38
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006018 | UPVC污水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC污水管 DN100 4.连接形式:热熔承插连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.通球灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.通球灌水试验 5.止水环、阻火圈安装 | m | 429.48
4 | 031001006019 | UPVC污水管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC污水管 DN150 4.连接形式:热熔承插连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.通球灌水试验:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.通球灌水试验 5.止水环、阻火圈安装 | m | 199.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031002003013 | 刚性防水套管DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:DN150 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:管道一般挡墙或屋面处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.预留孔洞 | 个 | 4
6 | 031002003014 | 刚性防水套管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:管道一般挡墙或屋面处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.预留孔洞 | 个 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031002003015 | 塑料套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:塑料套管 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.预留孔洞 | 个 | 64
8 | 031002003016 | 塑料套管DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:塑料套管 2.材质:塑料 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.预留孔洞 | 个 | 3
9 | 031004014004 | 地漏 DN50 | [项目特征] 1.名称:地漏 2.材质:满足设计及规范要求 3.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 60
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031004014005 | 清扫口 DN75 | [项目特征] 1.名称:清扫口 2.材质:满足设计及规范要求 3.型号、规格:DN75 [工作内容] 1.安装 | 个 | 7
11 | 031004014006 | 清扫口 DN100 | [项目特征] 1.名称:清扫口 2.材质:满足设计及规范要求 3.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 6
12 | 031004014007 | 清扫口 DN150 | [项目特征] 1.名称:清扫口 2.材质:满足设计及规范要求 3.型号、规格:DN150 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030109011003 | 集水坑排污泵 | [项目特征] 1.名称:集水坑排污泵 2.性能参数:80JYWQ40-15-1600-4，Q=40m³/h，H=15m，N=4kw/台 3.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 4.其他:一用一备，达到报警水位时，两泵同时启动 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 6
14 | 031002003017 | 柔性防水套管DN15 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:DN15 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:屋面 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031002003018 | 一般钢套管DN125 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN125 4.部位:穿墙体/楼板处 5.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 3
16 | 031002003019 | 一般钢套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.部位:穿墙体/楼板处 5.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031001006020 | 耐压HDPE排水管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:耐压HDPE排水管DN150 4.连接形式:承插式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 11.83
18 | 031001006021 | 耐压HDPE排水管DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:耐压HDPE排水管DN80 4.连接形式:承插式连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 21.2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030901001005 | 热镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:车库潜污泵排水 2.材质、规格:热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.刷油及标示要求:满足设计及规范要求 7.压力要求:满足设计及规范要求 8.其他:地下车库内安装 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 2.97
20 | 031003003020 | 闸阀DN80 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
21 | 031003003021 | 止回阀DN80 | [项目特征] 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 031003003022 | 橡胶接头DN80 | [项目特征] 1.类型:橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2
| C | 给水工程
1 | 031001006022 | PPR管 DN15 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN15 4.连接形式:热熔连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 324.44
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006023 | PPR管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN20 4.连接形式:热熔连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 127.06
3 | 031001006024 | PPR管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.连接形式:热熔连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 136.98
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031001006025 | PPR管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN32 4.连接形式:热熔连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 36.45
5 | 031001006026 | PPR管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN40 4.连接形式:热熔连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 107.11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006027 | 铝合金衬PE-RT管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:铝合金衬PE-RT管 DN50 4.连接形式:电熔连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 78.71
7 | 031001006028 | 铝合金衬PE-RT DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:铝合金衬PE-RT DN65 4.连接形式:电熔连接 5.固定方式:成品管卡固定 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.成品管卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗、消毒 | m | 34.45
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031003013001 | 水表DN50 | [项目特征] 1.名称:水表 2.水表材质:碳钢 3.安装部位(室内外):室内 4.型号、规格:DN50 5.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.组装 | 个 | 5
9 | 031003013002 | 水表DN15 | [项目特征] 1.名称:水表 2.水表材质:碳钢 3.安装部位(室内外):室内 4.型号、规格:DN15 5.连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.1.组装 | 个 | 22
10 | 031003003023 | 闸阀DN65 | [项目特征] 1.类型:闸阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 6.法兰安装:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.法兰安装 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031003001004 | 截止阀DN50 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.材质:铜质 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 6
12 | 031003001005 | 截止阀DN25 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.2.调试 | 个 | 7
13 | 031003001006 | 截止阀DN15 | [项目特征] 1.名称:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031003001007 | 自动排气阀DN15 | [项目特征] 1.类型:自动排气阀 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 9
15 | 031002003020 | 钢套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 4.预留孔洞 | 个 | 5
16 | 031002003021 | 钢套管DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 031002003022 | 钢套管DN40 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN40 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 21
18 | 031002003023 | 钢套管DN32 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢质 3.规格:DN32 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:穿墙体/楼板处 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 8
19 | 031002003024 | 柔性防水套管DN15 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:DN15 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:屋面 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 22 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 031002003025 | 柔性防水套管DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:柔性防水套管 2.材质:钢质 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.部位:屋面 6.预留孔洞:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 1
21 | 031002001003 | 管道支吊架（给排水） | [项目特征] 1.名称:管道支吊架 2.规格:型钢（综合） [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 65.8
22 | 031201003004 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:综合考虑 2.油漆品种:满足设计及规范要求 3.结构类型:满足设计及规范要求 4.涂刷遍数、漆膜厚度:除净铁锈后,刷樟丹二道，面漆二道 [工作内容] 1.管道支架除锈 2.调配、涂刷 | kg | 65.8
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 03B006 | 投标人认为应该增加的其他措施 | [项目特征] 1.其他措施技术要求:投标人认为应该增加的其他措施 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 | 项 | 1
2 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:满足规范要求 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
5.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
5.2 | 附加税 | 增值税
5.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计