## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：地下车库电气系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C桥架
1.2 | 电缆及电缆头
1.3 | 配管及配线
1.4 | 灯具
1.5 | 开关及插座
1.6 | 防雷接地
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：地下车库电气系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 桥架
1 | 030411002001 | 梯级式桥架100*50 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:100*50 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 61.17
2 | 030411002002 | 梯级式桥架300*100 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:300*100 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 2.71
3 | 030411002003 | 梯级式桥架300*150 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:300*150 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 65.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411002004 | 梯级式桥架400*100 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:400*100 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 485.24
5 | 030411002005 | 梯级式桥架400*150 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:400*150 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 133.51
6 | 030411002006 | 梯级式桥架500*150 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:500*150 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 1.23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411002007 | 梯级式桥架600*150 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:600*150 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 213.96
8 | 030411002008 | 梯级式桥架600*200 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:600*200 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 74.85
9 | 030411002009 | 耐火线槽100*50 | [项目特征] 1.名称:耐火线槽 2.材质:详设计施工图 3.规格:100*50 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 80.66
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411002010 | 耐火线槽200*100 | [项目特征] 1.名称:耐火线槽 2.材质:详设计施工图 3.规格:200*100 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 143.01
11 | 030411002011 | 耐火线槽300*100 | [项目特征] 1.名称:耐火线槽 2.材质:详设计施工图 3.规格:300*100 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 401.12
12 | 030411002012 | 耐火线槽400*200 | [项目特征] 1.名称:耐火线槽 2.材质:详设计施工图 3.规格:400*200 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 15.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411002013 | 耐火线槽600*150 | [项目特征] 1.名称:耐火线槽 2.材质:详设计施工图 3.规格:600*150 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 267.8
14 | 030413001001 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 2004.14
15 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:详设计施工图 3.部位:桥架穿楼板处 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.21
电缆及电缆头
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 3201.73
2 | 030408006001 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZBN-YJY-5*10 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 32
3 | 030408001002 | 电力电缆WDZBN-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 254.28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408006002 | 电力电缆终端头WDZBN-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZBN-YJY-5*10 3.材质、类型:满足设计及相关规要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
5 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 177.46
6 | 030408006003 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030408001004 | 电力电缆WDZBN-YJY-5*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 413.66
8 | 030408001005 | 电力电缆WDZB-YJY-4*185+1*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*185+1*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 918.81
9 | 030408006004 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*185+1*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 14
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408001006 | 电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*150+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 138
11 | 030408006005 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*150+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*150+1*70 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
12 | 030408001007 | 电力电缆WDZB-YJY-4*120+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*120+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 706.79
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030408006006 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*120+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*120+1*70 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8
14 | 030408001008 | 电力电缆WDZB-YJY-4*75+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*75+1*35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 22.07
15 | 030408006007 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*75+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*75+1*35 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030408001009 | 电力电缆WDZB-YJY-4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 27.46
17 | 030408006008 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
18 | 030408001010 | 电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 515.16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030408006009 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8
20 | 030408001011 | 矿物质电缆NG-A-3*35+2*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:3*35+2*16 4.材质:详设计施工图 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 649.69
21 | 030408007001 | 矿物质电缆头NG-A-3*35+2*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:3*35+2*16 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 22
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030408001012 | 矿物质电缆NG-A-3*50+2*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:3*50+2*25 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 2770.11
23 | 030408007002 | 矿物质电缆头NG-A-3*50+2*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:3*50+2*25 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 26
24 | 030408001013 | 矿物质电缆NG-A-3*70+2*35 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:3*70+2*35 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 252.23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030408007003 | 矿物质电缆头NG-A-3*70+2*35 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:3*70+2*35 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
26 | 030408001014 | 矿物质电缆NG-A-3*70+3*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:3*70+3*25 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 923.83
27 | 030408007004 | 矿物质电缆头NG-A-3*70+3*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:3*70+3*25 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030408001015 | 矿物质电缆NG-A-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:4*35+1*16 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 346.48
29 | 030408007005 | 矿物质电缆头NG-A-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:4*35+1*16 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4
30 | 030408001016 | 矿物质电缆NG-A-4*50+1*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:4*50+1*25 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 2430.55
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030408007006 | 矿物质电缆头NG-A-4*50+1*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:4*50+1*25 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 18
32 | 030408001017 | 矿物质电缆NG-A-4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:4*70+1*35 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 258.68
33 | 030408007007 | 矿物质电缆头NG-A-4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:4*70+1*35 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030408001018 | 矿物质电缆NG-A-5*10 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:5*10 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 3354.47
35 | 030408007008 | 矿物质电缆头NG-A-5*10 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:5*10 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 34
36 | 030408001019 | 矿物质电缆NG-A-5*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:5*16 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 433.7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 030408007009 | 矿物质电缆头NG-A-5*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:5*16 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6
配管及配线
1 | 030413002001 | 墙体开槽 | [项目特征] 1.名称:墙体开槽 2.规格:详设计施工图 3.类型:含墙体恢复及水泥砂浆找平 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 3.墙体恢复及水泥砂浆找平 | m | 372.73
2 | 030411001001 | 钢管SC15 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1616.17
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001002 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 3750.08
4 | 030411001003 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 5015.79
5 | 030411004001 | 管内穿线-NH-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 10058.38
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004002 | 管内穿线-WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 | m | 15030.99
7 | 030411004003 | 管内穿线-WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1594.87
8 | 030411004004 | 管内穿线-WDZCN-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 489.48
灯具
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412005001 | 单管荧光灯1x22W | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格:250V,1X22W φ=3250 lm 3.安装形式:满足设计及业主要求 4.其他要求:含电子镇流器 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.镇流器安装 | 套 | 856
2 | 030412005002 | 双管荧光灯2x22W | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格:250V,2X22W φ=3250 lm 3.安装形式:满足设计及业主要求 4.其他要求:含电子镇流器 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.镇流器安装 | 套 | 12
3 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:详设计施工图 3.规格:1W 4.安装形式:满足设计及业主要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 53
4 | 030412004002 | 疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.型号:详设计施工图 3.规格:1W 4.安装形式:满足设计及业主要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 220
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030412001001 | LED吸顶灯12W | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:详设计施工图 3.规格:250V,12W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 79
6 | 030412001002 | 吸顶A型消防应急照明灯具3W | [项目特征] 1.名称:吸顶A型消防应急照明灯具 2.型号:详设计施工图 3.规格:3W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 70
7 | 030412001003 | 壁装A型消防应急照明灯具3W | [项目特征] 1.名称:壁装A型消防应急照明灯具 2.型号:详设计施工图 3.规格:3W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 180
8 | 030412001004 | 管吊A型消防应急照明灯具10W | [项目特征] 1.名称:管吊A型消防应急照明灯具 2.型号:详设计施工图 3.规格:10W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 79
开关及插座
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404034001 | 单联跷板暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联跷板暗开关 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地1.3m暗装 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8
2 | 030404034002 | 双联跷板暗开关 | [项目特征] 1.名称:双联跷板暗开关 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地1.3m，暗装 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5
3 | 030404034003 | 三联跷板暗开关 | [项目特征] 1.名称:三联跷板暗开关 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地1.3m，暗装 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411006001 | 单相二孔三孔安全型插座 250V 10A | [项目特征] 1.名称:单相二孔三孔安全型插座 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 20
5 | 030404034004 | 声光控开关 | [项目特征] 1.名称:声光控开关 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地1.3m，暗装 5.安装范围:室内 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 52
6 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:详设计施工图 4.安装形式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1549
7 | 030411006003 | 开关插座底盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座底盒 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:详设计施工图 4.安装形式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 88
防雷接地
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030409005001 | 基础接地 | [项目特征] 1.名称:基础接地 2.材质:利用基础钢筋 3.规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 13291.62
2 | 030409003001 | 引上接地端 | [项目特征] 1.名称:引上接地端 2.材质:热镀锌扁钢-40X4 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装形式:详设计施工图 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | 根 | 19
3 | 030409008001 | 总等电位端子板 | [项目特征] 1.名称:总等电位端子板 2.做法:02D501-2 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 3
4 | 040807003001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:详设计施工图 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：地下车库电气系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：地下车库电气系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：地下车库电气系统 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：地下车库电气系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计