重庆交旅建设工程有限公司景典·迎江天地二期建设项目

金属管材、管件及阀门采购

竞

争

性

比

选

文

件

邀请人：重庆交旅建设工程有限公司

地   址：重庆市江北区建新北路38号世纪英皇大厦南塔M楼

2021年12 月 17 日

竞争性比选公告

各竞价人：

景典·迎江天地二期建设项目由邀请人承建施工，因工程建设需要采购金属管材、管件及阀门（详见附件四），现对该项目竞价人进行竞争性比选公告，凡满足竞争性比选文件资格要求的竞价人均可参与此次竞争性比选。参与竞争性比选的各竞价人须在仔细阅读本文件后，自行前往项目地点考察，结合本工程项目的特点，慎重报价，欢迎符合资格条件的竞价人参与竞争性比选。

1、竞争性比选文件的获取

凡重庆旅游集团集采平台供应商库中有意参加竞价者，请于2021年 12  月  17  日起，在重庆交旅建设工程有限公司官网（www.jiaolvjianshe.com）上“招投标公告”或重庆旅游集团集采平台（https://jc.iotourism.com/）上“发布公示”栏仔细阅读和下载：竞争性比选文件、补充通知、答疑等全部内容。不管下载与否都视为潜在竞价人全部知晓有关比选过程和全部内容。

2、比选文件的递交

递交比选文件的截止时间为2021年 12 月  27  日 10   时  30 分（北京时间），地点：重庆市江北区建新北路38号世纪英皇南塔M楼会议室。逾期送达的或者未送达指定地点的比选文件，邀请人不予受理。

3、发布公告的媒介

本次比选公告在重庆交旅建设工程有限公司官网和重庆旅游集团集采平台上发布。

4、联系方式

邀请人：重庆交旅建设工程有限公司

地址：重庆市江北区建新北路38号世纪英皇M层

邮编：400020

联系人：许强

电话：023-67526371

传真：023-63871133

电子邮件：100009156@qq.com

邀请人：重庆交旅建设工程有限公司     2021年  12 月 17日

竞争性比选规则

一、规格型号及数量

景典·迎江天地二期建设项目施工所需采购金属管材、管件及阀门一批，数量详见附件四（以现场实际发生为准）。

二、采购方式

竞争性比选

三、质量标准

按现行国家相关规定标准及业主要求执行。

四、竞价人资格条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）营业执照中须具备金属管材、管件及阀门生产或销售资格；

（三）所提供金属管材、管件及阀门必须为合格产品；

（四）为重庆旅游集团集采平台供应商库中单位。

五、报价内容及报价方式

（一）报价内容

1、竞价人应根据邀请人提供的竞价书格式进行填报，并按照本竞价文件附件四的规格数量以附件三《材料报价单》的格式进行报价，所有报价均以人民币元为计算单位。（注：所提交的竞价书原件，均需扫描一份拷贝至U盘提交）

2、各竞价人报价上限不得高于附件三单价最高限价及最高总价限价，否则将视为废标，详见附件三。

（二）各竞价人需向邀请人提供竞价书，包括竞价人营业执照、法人授权书、承诺书、材料报价单等。

六、交货地点：

景典·迎江天地二期建设项目施工现场。

- 铸铁管件等材料采购数量验收方式

- 按实际到场数量进行验收。

八、结算及付款方式

按实际到场数量的铸铁管件等材料根据合同约定单价进行结算。

先货后款，按月结算截至当月25日止的全部款项，乙方将所需货物运至邀请人施工现场，甲方凭验收资料、增值税专用发票等相关资料，且工程物资款支付申请表均审批完成后20个工作内日付清，如因乙方未能及时提供上列资料导致甲方延迟付款，甲方不承担任何责任。

九、废标、流标

（一）各铸铁管件等材料竞价人需提供符合竞争性比选规则要求的竞争性比选书，竞争性比选书必须装入投标文件袋，并密封完好，封口处需加盖单位公章，否则为废标；

（二）参与竞价的铸铁管件等材料竞价人必须不少于三家，如达不到三家则此次竞价流标，邀请人将根据流标原因调整竞争性比选规则，重新组织进行第二次竞争性比选，若还出现流标情况，邀请人有权自行确定中标人，原则上中标人须符合竞争性比选规则要求。

十、确定中标候选人的原则

（一）邀请人对所有竞价书进行评审，并选择报价最低的金属管材、管件及阀门竞价人为第一候选人，若报价最低的铸铁管件等材料竞价人出现相同的情况，则采取现场第二次报价，第二次报价的金额不得高于第一次报价的金额，若第二次报价仍有相同的，则由邀请人在第二次报价相同的瓷砖竞价人中现场随机抽取第一候选人。

（二）若出现第一候选人不与邀请人签订合同，则选择第二候选人，依次类推。

十一、请各竞价人于2021年 12  月 27   日 10 时 30 分（北京时间）前将竞价书递交至重庆市江北区建新北路38号世纪英皇南塔M楼会议室，过时邀请人将不予接受。根据疫情防控要求，请各位竞价人做好个人防护，非必要不聚集，比选文件递交并登记后立即离开，无需等待竞价结果，竞价结果由邀请人评审后，在重庆交旅建设工程有限公司官网及重庆旅游集团集采平台公示。

十二、若竞价人在本竞价过程中有任何疑问，请于2021年 12 月     24日前以书面形式递交至重庆市江北区建新北路38号世纪英皇南塔M楼8802室，以便于邀请人及时回复。

十三、比选程序

（一）公布在投标截止时间前递交比选文件的竞价人名称；

（二）核验参加竞争性比选的竞价人本人身份证原件；

（三）由竞价人代表检查比选文件的密封情况；

（四）开启竞价人的比选文件，公布竞价人名称、比选报价等，并记录在案；

（五）竞价人、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（六）比选结束。

十四、各竞价人郑重承诺：自递交本竞争性比选文件后即视为己认真阅读并理解本竞价规则中的全部条款的法律含义，在平等、自愿的基础上进行报价。

十五、竞价评审：邀请人组成的工程大宗物资采购小组根据本竞价规则要求对竞价人的竞价书进行评审。

十六、邀请人联系方式如下

地址：重庆市江北区建新北路38号世纪英皇南塔M楼8802室

电话：023-67526371

传真：023-63871133

联系人：许强

十七、附件

附件一：景典·迎江天地二期建设项目金属管材、管件及阀门采购竞价书

附件二：授权委托书、承诺书

附件三：材料报价单

附件四：景典·迎江天地二期建设项目金属管材、管件及阀门采购规格型号及数量

附件五：景典·迎江天地二期建设项目金属管材、管件及阀门采购合同

重庆交旅建设工程有限公司

2021 年 12 月 17日

附件一

景典·迎江天地二期建设项目金属管材、管件及阀门

采购

竞

价

书

竞价人名称：                         （盖单位鲜章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

联系电话：

竞  价  书

致：重庆交旅建设工程有限公司

经考察现场并根据贵单位提供的景典·迎江天地二期建设项目金属管材、管件及阀门采购数量及竞价规则。我方不含税报价：        （大写：          ），含税总价：        （大写：          ），增值税税率为    %，并愿以此报价完成竞争性比选文件规定的内容。

1、一旦我方竞价中标，我方保证在邀请人货物需用计划时间内完成本工程的金属管材、管件及阀门采购供应任务。

2、一旦我方竞价中标，我方承诺所供金属管材、管件及阀门采购符合行业相关标准、规范要求。

3、我方同意我方竞价书始终一直对我方有约束力。

竞价人：                         （盖单位公章）

法定代表人或法人委托人： 	             （签字）

日  期：    年  月  日

附件二

授权委托书

本人      系                   （竞价人名称）的法定代表人，现委托   	为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改景典·迎江天地二期建设项目金属管材、管件及阀门采购竞价书、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

竞价人：                         （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人： 	             （签字）

日  期：    年  月  日

| 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处（正面） | 贴法定代表人身份证（第二代）复印件处（反面） |
| --- | --- |

| 贴委托代理人身份证（第二代）复印件处（正面） | 贴委托代理人身份证（第二代）复印件处（反面） |
| --- | --- |

- 注：如竞价人为授权委托代理人，需提供本单位为委托代理人缴纳的养老保险证明，提供的养老保险参保证明（个人），必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章（或有效的电子印章）。委托代理人的养老保险证明期限为比选截止日前一个月内的养老保险。

承  诺  书

致：重庆交旅建设工程有限公司

经考察现场并根据贵司发布的景典·迎江天地二期建设项目金属管材、管件及阀门采购数量及比选规则，我司已知悉竞争性比选文件各项内容及相关要求，现按照平等、自愿、公平、公正的原则积极参与贵司此次竞争性比选，并作出承诺如下：

1、我司财务状况及商业信誉良好。

2、我司近三年内经营活动中没有重大违法记录。

竞价人：                         （盖单位公章）

日  期：    年  月  日

附件三

重庆交旅建设工程有限公司

金属管材、管件及阀门供应商报价单

金属管材、管件及阀门供应商名称：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税合价（元） | 增值税 税率（%） | 含税单价 （元） | 含税合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管 | DN40 | m | 52.15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 焊接钢管 | DN65 | m | 15.26 |  |  |  |  |  |
| 3 | 焊接钢管 | DN80 | m | 922.12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 焊接钢管 | DN100 | m | 464.20 |  |  |  |  |  |
| 5 | 焊接钢管 | DN125 | m | 177.76 |  |  |  |  |  |
| 6 | 焊接钢管 | DN150 | m | 900.89 |  |  |  |  |  |
| 7 | 涂塑钢管 | DN100 | m | 225.50 |  |  |  |  |  |
| 8 | 涂塑钢管 | DN150 | m | 13.86 |  |  |  |  |  |
| 9 | 无缝钢管 | φ89×4 | m | 2.54 |  |  |  |  |  |
| 10 | 无缝钢管 | φ133×4 | m | 22.90 |  |  |  |  |  |
| 11 | 无缝钢管 | φ159×4.5 | m | 80.56 |  |  |  |  |  |
| 12 | 无缝钢管 | φ219×6 | m | 5.41 |  |  |  |  |  |
| 13 | 无缝钢管 | φ273×7 | m | 17.81 |  |  |  |  |  |
| 14 | RKC柔性连接排水铸铁管 | DN75 | m | 237.46 |  |  |  |  |  |
| 15 | RKC柔性连接排水铸铁管 | DN100 | m | 1774.27 |  |  |  |  |  |
| 16 | RKC柔性连接排水铸铁管 | DN150 | m | 100.52 |  |  |  |  |  |
| 17 | RKC柔性连接排水铸铁管 | DN200 | m | 144.39 |  |  |  |  |  |
| 18 | RKC柔性连接排水铸铁管 | DN50 | m | 60.62 |  |  |  |  |  |
| 19 | 内衬塑钢塑复合管 | DN20 | m | 135.75 |  |  |  |  |  |
| 20 | 内衬塑钢塑复合管 | DN40 | m | 250.10 |  |  |  |  |  |
| 21 | 内衬塑钢塑复合管 | DN50 | m | 1009.92 |  |  |  |  |  |
| 22 | 内衬塑钢塑复合管 | DN65 | m | 1245.77 |  |  |  |  |  |
| 23 | 内衬塑钢塑复合管 | DN80 | m | 497.78 |  |  |  |  |  |
| 24 | 内衬塑钢塑复合管 | DN100 | m | 418.32 |  |  |  |  |  |
| 25 | 内衬塑钢塑复合管 | DN150 | m | 46.32 |  |  |  |  |  |
| 26 | 柔性排水铸铁管管件 | DN50 | 个 | 41.15 |  |  |  |  |  |
| 27 | 柔性排水铸铁管管件 | DN75 | 个 | 168.58 |  |  |  |  |  |
| 28 | 柔性排水铸铁管管件 | DN100 | 个 | 1889.94 |  |  |  |  |  |
| 29 | 柔性排水铸铁管管件 | DN150 | 个 | 47.44 |  |  |  |  |  |
| 30 | 柔性排水铸铁管管件 | DN200 | 个 | 64.02 |  |  |  |  |  |
| 31 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN20 | 个 | 14.52 |  |  |  |  |  |
| 32 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN40 | 个 | 196.19 |  |  |  |  |  |
| 33 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN50 | 个 | 666.23 |  |  |  |  |  |
| 34 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN65 | 个 | 653.97 |  |  |  |  |  |
| 35 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN80 | 个 | 230.01 |  |  |  |  |  |
| 36 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN100 | 个 | 173.26 |  |  |  |  |  |
| 37 | 内衬塑钢塑复合管件 | DN150 | 个 | 15.76 |  |  |  |  |  |
| 38 | 闸阀 | DN50 | 个 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 39 | 截止阀 | DN50 | 个 | 132.00 |  |  |  |  |  |
| 40 | 可调式减压阀 | DN50 | 个 | 68.37 |  |  |  |  |  |
| 41 | 闸阀 | DN80 | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 42 | 止回阀 | DN100 | 个 | 41.00 |  |  |  |  |  |
| 43 | 闸阀 | DN65 | 个 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 44 | 截止阀 | DN20 | 个 | 1736.19 |  |  |  |  |  |
| 45 | 闸阀 | DN40 | 个 | 48.48 |  |  |  |  |  |
| 46 | 截止阀 | DN40 | 个 | 109.00 |  |  |  |  |  |
| 47 | 截止阀 | DN15 | 个 | 44.44 |  |  |  |  |  |
| 48 | 截止阀 | DN25 | 个 | 260.58 |  |  |  |  |  |
| 49 | 可调式减压阀 | DN40 | 个 | 48.48 |  |  |  |  |  |
| 50 | 截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 1.16 |  |  |  |  |  |
| 51 | 法兰闸阀 | DN50 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 52 | 法兰止回阀 | DN50 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 53 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 54 | 液位浮球阀 | DN50 | 个 | 1.01 |  |  |  |  |  |
| 55 | 液压浮球阀 | DN100 | 个 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 56 | 平焊法兰 | DN50 | 片 | 469.96 |  |  |  |  |  |
| 57 | 平焊法兰 | DN100 | 片 | 128.00 |  |  |  |  |  |
| 58 | 平焊法兰 | DN65 | 片 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 59 | 平焊法兰 | DN80 | 片 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 60 | 法兰水表 | DN50 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 61 | 水表 | DN50 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 62 | 水表 | DN50 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 63 | 水表 | DN100 | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |
| 64 | 水表 | DN20 | 个 | 684.00 |  |  |  |  |  |
| 65 | 水表 | DN25 | 个 | 124.00 |  |  |  |  |  |
| 66 | 紫铜板 | 综合 | kg | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 67 | 钢板 | δ1.6~1.9 | kg | 3.68 |  |  |  |  |  |
| 68 | 钢板 | δ20 | kg | 1.88 |  |  |  |  |  |
| 69 | 钢板 | δ8.0~15 | kg | 1.30 |  |  |  |  |  |
| 70 | 钢板 | δ8.0~20 | kg | 1961.61 |  |  |  |  |  |
| 71 | 热镀锌圆钢 | φ12 | m | 3287.91 |  |  |  |  |  |
| 72 | 热镀锌扁钢 | -25*4 | m | 860.79 |  |  |  |  |  |
| 73 | 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 22.67 |  |  |  |  |  |
| 74 | 热镀锌扁钢 | -40*4 | m | 4691.04 |  |  |  |  |  |
| 75 | 热镀锌扁钢 | -50*6 | m | 1063.81 |  |  |  |  |  |
| 76 | 角钢 | 综合 | kg | 13415.95 |  |  |  |  |  |
| 77 | 镀锌钢管 | SC15 | m | 279.15 |  |  |  |  |  |
| 78 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 12939.84 |  |  |  |  |  |
| 79 | 镀锌钢管 | SC25 | m | 406.30 |  |  |  |  |  |
| 80 | 镀锌钢管 | SC32 | m | 333.24 |  |  |  |  |  |
| 81 | 镀锌钢管 | SC40 | m | 27.64 |  |  |  |  |  |
| 82 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 15.84 |  |  |  |  |  |
| 83 | 镀锌钢管 | SC70 | m | 182.59 |  |  |  |  |  |
| 84 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 4.12 |  |  |  |  |  |
| 85 | JDG管 | DN50 | m | 254.36 |  |  |  |  |  |
| 86 | JDG管 | DN40 | m | 45.30 |  |  |  |  |  |
| 87 | KBG管 | KBG20 | m | 100.65 |  |  |  |  |  |
| 88 | KBG管 | KBG25 | m | 226.99 |  |  |  |  |  |
| 89 | KBG管 | KBG32 | m | 98.20 |  |  |  |  |  |

竞价人（盖章）：

时 间： 年   月   日

附件四

| 序号 | 材料名称 |  |  | 规格型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接钢管 |  |  | DN40 |  | m | 52.15 |  |
| 2 | 焊接钢管 |  |  | DN65 |  | m | 15.26 |  |
| 3 | 焊接钢管 |  |  | DN80 |  | m | 922.12 |  |
| 4 | 焊接钢管 |  |  | DN100 |  | m | 464.20 |  |
| 5 | 焊接钢管 |  |  | DN125 |  | m | 177.76 |  |
| 6 | 焊接钢管 |  |  | DN150 |  | m | 900.89 |  |
| 7 | 涂塑钢管 |  |  | DN100 |  | m | 225.50 |  |
| 8 | 涂塑钢管 |  |  | DN150 |  | m | 13.86 |  |
| 9 | 无缝钢管 |  |  | φ89×4 |  | m | 2.54 |  |
| 10 | 无缝钢管 |  |  | φ133×4 |  | m | 22.90 |  |
| 11 | 无缝钢管 |  |  | φ159×4.5 |  | m | 80.56 |  |
| 12 | 无缝钢管 |  |  | φ219×6 |  | m | 5.41 |  |
| 13 | 无缝钢管 |  |  | φ273×7 |  | m | 17.81 |  |
| 14 | RKC柔性连接排水铸铁管 |  |  | DN75 |  | m | 237.46 |  |
| 15 | RKC柔性连接排水铸铁管 |  |  | DN100 |  | m | 1774.27 |  |
| 16 | RKC柔性连接排水铸铁管 |  |  | DN150 |  | m | 100.52 |  |
| 17 | RKC柔性连接排水铸铁管 |  |  | DN200 |  | m | 144.39 |  |
| 18 | RKC柔性连接排水铸铁管 |  |  | DN50 |  | m | 60.62 |  |
| 19 | 内衬塑钢塑复合管 |  |  | DN20 |  | m | 135.75 | 牛头/利达/华岐 |
| 20 | 内衬塑钢塑复合管 |  |  | DN40 |  | m | 250.10 | 牛头/利达/华岐 |
| 21 | 内衬塑钢塑复合管 |  |  | DN50 |  | m | 1009.92 | 牛头/利达/华岐 |
| 22 | 内衬塑钢塑复合管 |  |  | DN65 |  | m | 1245.77 | 牛头/利达/华岐 |
| 23 | 内衬塑钢塑复合管 |  |  | DN80 |  | m | 497.78 | 牛头/利达/华岐 |
| 24 | 内衬塑钢塑复合管 |  |  | DN100 |  | m | 418.32 | 牛头/利达/华岐 |
| 25 | 内衬塑钢塑复合管 |  |  | DN150 |  | m | 46.32 | 牛头/利达/华岐 |
| 26 | 柔性排水铸铁管管件 |  |  | DN50 |  | 个 | 41.15 |  |
| 27 | 柔性排水铸铁管管件 |  |  | DN75 |  | 个 | 168.58 |  |
| 28 | 柔性排水铸铁管管件 |  |  | DN100 |  | 个 | 1889.94 |  |
| 29 | 柔性排水铸铁管管件 |  |  | DN150 |  | 个 | 47.44 |  |
| 30 | 柔性排水铸铁管管件 |  |  | DN200 |  | 个 | 64.02 |  |
| 31 | 内衬塑钢塑复合管件 |  |  | DN20 |  | 个 | 14.52 | 牛头/利达/华岐 |
| 32 | 内衬塑钢塑复合管件 |  |  | DN40 |  | 个 | 196.19 | 牛头/利达/华岐 |
| 33 | 内衬塑钢塑复合管件 |  |  | DN50 |  | 个 | 666.23 | 牛头/利达/华岐 |
| 34 | 内衬塑钢塑复合管件 |  |  | DN65 |  | 个 | 653.97 | 牛头/利达/华岐 |
| 35 | 内衬塑钢塑复合管件 |  |  | DN80 |  | 个 | 230.01 | 牛头/利达/华岐 |
| 36 | 内衬塑钢塑复合管件 |  |  | DN100 |  | 个 | 173.26 | 牛头/利达/华岐 |
| 37 | 内衬塑钢塑复合管件 |  |  | DN150 |  | 个 | 15.76 | 牛头/利达/华岐 |
| 38 | 闸阀 |  |  | DN50 |  | 个 | 80.00 | 自贡/中怀/良工 |
| 39 | 截止阀 |  |  | DN50 |  | 个 | 132.00 | 自贡/中怀/良工 |
| 40 | 可调式减压阀 |  |  | DN50 |  | 个 | 68.37 | 自贡/中怀/良工 |
| 41 | 闸阀 |  |  | DN80 |  | 个 | 6.00 | 自贡/中怀/良工 |
| 42 | 止回阀 |  |  | DN100 |  | 个 | 41.00 | 自贡/中怀/良工 |
| 43 | 闸阀 |  |  | DN65 |  | 个 | 19.00 | 自贡/中怀/良工 |
| 44 | 截止阀 |  |  | DN20 |  | 个 | 1736.19 | 自贡/中怀/良工 |
| 45 | 闸阀 |  |  | DN40 |  | 个 | 48.48 | 自贡/中怀/良工 |
| 46 | 截止阀 |  |  | DN40 |  | 个 | 109.00 | 自贡/中怀/良工 |
| 47 | 截止阀 |  |  | DN15 |  | 个 | 44.44 | 自贡/中怀/良工 |
| 48 | 截止阀 |  |  | DN25 |  | 个 | 260.58 | 自贡/中怀/良工 |
| 49 | 可调式减压阀 |  |  | DN40 |  | 个 | 48.48 | 自贡/中怀/良工 |
| 50 | 截止阀 |  |  | J11T-16 DN15 |  | 个 | 1.16 | 自贡/中怀/良工 |
| 51 | 法兰闸阀 |  |  | DN50 |  | 个 | 2.00 | 自贡/中怀/良工 |
| 52 | 法兰止回阀 |  |  | DN50 |  | 个 | 1.00 | 自贡/中怀/良工 |
| 53 | 自动排气阀 |  |  | DN20 |  | 个 | 21.00 | 自贡/中怀/良工 |
| 54 | 液位浮球阀 |  |  | DN50 |  | 个 | 1.01 | 自贡/中怀/良工 |
| 55 | 液压浮球阀 |  |  | DN100 |  | 个 | 2.00 | 自贡/中怀/良工 |
| 56 | 平焊法兰 |  |  | DN50 |  | 片 | 469.96 |  |
| 57 | 平焊法兰 |  |  | DN100 |  | 片 | 128.00 |  |
| 58 | 平焊法兰 |  |  | DN65 |  | 片 | 70.00 |  |
| 59 | 平焊法兰 |  |  | DN80 |  | 片 | 16.00 |  |
| 60 | 法兰水表 |  |  | DN50 |  | 个 | 1.00 |  |
| 61 | 水表 |  |  | DN50 |  | 个 | 1.00 |  |
| 62 | 水表 |  |  | DN50 |  | 个 | 1.00 |  |
| 63 | 水表 |  |  | DN100 |  | 个 | 1.00 |  |
| 64 | 水表 |  |  | DN20 |  | 个 | 684.00 |  |
| 65 | 水表 |  |  | DN25 |  | 个 | 124.00 |  |
| 66 | 紫铜板 |  |  | 综合 |  | kg | 0.80 |  |
| 67 | 钢板 |  |  | δ1.6~1.9 |  | kg | 3.68 |  |
| 68 | 钢板 |  |  | δ20 |  | kg | 1.88 |  |
| 69 | 钢板 |  |  | δ8.0~15 |  | kg | 1.30 |  |
| 70 | 钢板 |  |  | δ8.0~20 |  | kg | 1961.61 |  |
| 71 | 热镀锌圆钢 |  |  | φ12 |  | m | 3287.91 |  |
| 72 | 热镀锌扁钢 |  |  | -25*4 |  | m | 860.79 |  |
| 73 | 镀锌扁钢 |  |  | 综合 |  | kg | 22.67 |  |
| 74 | 热镀锌扁钢 |  |  | -40*4 |  | m | 4691.04 |  |
| 75 | 热镀锌扁钢 |  |  | -50*6 |  | m | 1063.81 |  |
| 76 | 角钢 |  |  | 综合 |  | kg | 13415.95 |  |
| 77 | 镀锌钢管 |  |  | SC15 |  | m | 279.15 |  |
| 78 | 镀锌钢管 |  |  | SC20 |  | m | 12939.84 |  |
| 79 | 镀锌钢管 |  |  | SC25 |  | m | 406.30 |  |
| 80 | 镀锌钢管 |  |  | SC32 |  | m | 333.24 |  |
| 81 | 镀锌钢管 |  |  | SC40 |  | m | 27.64 |  |
| 82 | 镀锌钢管 |  |  | SC50 |  | m | 15.84 |  |
| 83 | 镀锌钢管 |  |  | SC70 |  | m | 182.59 |  |
| 84 | 镀锌钢管 |  |  | SC100 |  | m | 4.12 |  |
| 85 | JDG管 |  |  | DN50 |  | m | 254.36 |  |
| 86 | JDG管 |  |  | DN40 |  | m | 45.30 |  |
| 87 | KBG管 |  |  | KBG20 |  | m | 100.65 |  |
| 88 | KBG管 |  |  | KBG25 |  | m | 226.99 |  |
| 89 | KBG管 |  |  | KBG32 |  | m | 98.20 |  |

附件五

金属管材、管件及阀门采购合同

甲方（需方）：重庆交旅建设工程有限公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规、甲方管理制度规定，甲乙双方就            铸铁管件等材料采购相关事项，本着平等、自愿、诚实、守信的原则，经友好协商，特签订本合同，以兹共同遵守。

第一条  工程地点：              施工现场。

第二条  双方指定人员及权限

1、双方分别指定下列人员，作为唯一有权代表各自一方行使相应权限的人员：

（1）甲方联系人：       ，电话：                   。权限仅限于在合同范围内申请货物、清点货物数量、验收货物、查收检验报告、对账；

（2）乙方联系人：             ，电话：            。权限仅限于接收货物计划、提交检验报告、配合甲方清点货物数量、配合验收货物、对账、申请货物支付、安排现场技术指导、接收相关文件等。

上列人员超出权限的行为或超出权限签署的文件无效，同时，上列人员无权将其权限转授他人行使；

若相关人员或人员权限发生变更，仅以加盖甲方、乙方各自公章的书面变更文书为有效变更文书，作出变更的一方应当将该书面变更文书提交给对方，自对方收到之时起该项变更对对方产生约束力。

- 标的物详情及合同价款

| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的物详见附件 |  |  |  |  |  | 具体数量以工程实际使用为准 |
| 暂定含税合同金额：元（人民币大写：）；暂定不含税合同金额：元；税额金额：元 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、甲、乙双方确认，上表所列数量、总金额为甲方采购货物的最高限额，即；在本合同项下甲方采购数量、总金额不得超过最高限额，乙方供应数量、总金额也不得超过最高限额，若需超过最高限额，甲、乙双方必须另行签订书面合同，否则，无论超过最高限额数量部分的货物签收单或其他任何凭证由何人签字（包括但不限于甲方的工作人员、本合同约定的甲方收料人）、加盖何种印章（甲方公章除外），该签收单和其他任何凭证均与甲方无关，乙方也无权向甲方主张任何权利。 2、表中所列单价为乙方供应至甲方上列工程地点到场的执行单价，包括并不限于材料费、运输费、装车费、保险费、等一切费用。 3、本合同为固定单价，价格不予调整，以实际到场货物数量在合同最高限额内按实结算。 4、若国家税率调整，不含税单价不予变动 |  |  |  |  |  |  |

第四条  乙方出售货物需满足的标准

1、符合国家、行业相关法律法规规定及专业检验部门验收标准。
2、符合相关行业管理部门或机构及甲方规定使用要求。
3、符合三合一质量安全管理体系要求标准。
4、其他： / 。

第五条  合同期限

自本合同生效之日起，                  完工或者甲方通知乙方停止供货之日止。

第六条  货物计划

1、甲方向乙方提交货物需用计划的时间：甲方使用货物前2天向乙方提交需求计划。

2、计划提交方式：短信、微信、腾讯QQ或者传真（任意一种方式即视为送达）。

3、乙方指定接收甲方计划或其他通知的相应联系号码为：

腾讯QQ：       /

微信：

传真：      /

电话：

乙方确保上列号码的真实性，并保证上列号码随时都可接收甲方信息。只要甲方按上列号码发出计划或通知，即视为乙方自甲方发出之时已收到该计划或通知（无论乙方是否实际收到，但因通讯服务商原因导致无法收到的除外）。

4、乙方应当按照甲方的货物需用计划供货。

第七条  货物交付

1、交货地点：本合同第一条确定的工程地点。

2、乙方应当在甲方指定的地点，交甲方指定的现场收货人签收，由甲方负责货物下车和现场堆码整齐。

3、其他约定： / 。

第八条  验收

1、数量验收，仅甲方授权签收人员签署方可视为有效签收，验收方式为：现场逐项清点，按实际数量验收。

2、质量验收，甲方对乙方货物质量提出异议的，自甲方发现后 3 个工作日内通知乙方，并提交国家或者重庆市认可的质量检测机构复验。检测结果证明异议成立的，所有检测费用均由乙方承担。

3、甲方验收，乙方必须无条件配合。

第九条  货物所有权及风险转移

乙方货物的所有权自到达甲方施工现场、经甲方签收并经复检合格时转移给甲方；损毁丢失的风险自甲方签收后转移给甲方，甲方签收前由乙方负责。

第十条  结算及支付

1、结算方式按下列第1条执行：

（1）先货后款，按月结算截至当月25日止的全部款项；

（2）先货后款，按批次结算。

2、支付方式按下述第 2 项方式办理：

（1）转帐支票；

（2）网银；

（3）承兑汇票（贴现利息按 / 计算）；

（4）国内信用证。

甲方在相应工程物资申购单、供货清单、工程物资验收记录表（初步验收）、入库单、出库单、增值税专用发票、工程物资款支付申请表均审批完成后20个工作内日付清相应货款。

如因乙方未能及时提交供货清单、增值税专用发票、工程物资款支付申请表，导致甲方延迟付款，甲方不承担任何责任。

第十一条  发票

1、甲方向乙方支付本合同款项（含价外费用）前，乙方应当向甲方开具符合下列全部要求的发票：

（1）发票必须合法有效、信息准确、可供甲方用于认证；

（2）发票类型： 增值税专用发票 ；

（3）发票提交时间：与本合同约定结算时间同步；

（4）发票金额（价税合计）：与甲方当次付款金额相同；

（5）税率执行标准（暂定）：税率按国家相关规定执行；

（6）是否要求可供甲方用于抵扣：是；

（7）备注栏要求： / ；

（8）其他要求： / 。

2、乙方开具的发票不规范、不合法（包括但不限于开具发票不及时、票面信息有误、销货清单及价款等内容与合同不一致），或者涉嫌虚开发票，引起税务问题或者其他问题的（例如导致甲方无法及时实现发票认证、税款抵扣），甲方有权暂停支付相应款项，直至乙方依法重新向甲方开具合法、合规、合约的发票，并赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于税款、滞纳金、罚款）。

第十二条  供方承诺

1、供方必须按需方提供的时间按时、按质、按量供货，随货提供完整的产品质量、性能检测等证明文件，否则需方有权拒绝验收并视为不合格而拒收。

2、所提供的产品符合标准要求，若因供方提供产品质量不合格导致需方工程出现质量问题，供方应赔偿由此给需方造成的损失。

3、材料质量必须在相关国家或行业标准规范允许范围之内。

4、供方对需方第一次安装负责现场技术指导，需方应在安装前五天通知供方。

第十三条  双方的权利、义务及责任

1、乙方应当按甲方的货物需用计划供货，满足甲方施工进度的需要，未按时供应或者供应合格货物的数量不足未于期限内补足的，每延误1天，乙方应支付甲方违约金10000元，导致甲方窝工、停工、工期延误以及其他直接或间接经济损失的，乙方应予赔偿，但因不可抗力导致延误的除外。延误超过 5天的（含本数），甲方除有权按前述约定主张违约金和损失赔偿外，还有权拒绝收货、单方解除本合同、更换供应商。

2、乙方负责向甲方提供所供货物清单明细表，所供应的货物存在规格、数量偏差或者外观、质量等不符合国家标准的，甲方有权拒绝收货，甲方因此拒绝收货的，视为乙方未履行供货义务，甲方有权单方解除本合同、更换供应商。

3、乙方货物经验收、复验发现存在质量不合格的，甲方有权通知乙方退、换货，乙方应当于收到甲方通知后的24小时内，组织该批次货物退场，因此所发生的费用（包括但不限于检验费、双倍送检费、上车费、运费）均由乙方承担。同时，甲方也有权单方解除本合同、更换供应商。

4、甲方未按约付款，乙方有权停止供货，由双方协商解决，未付款达到应付款的50%以上的（不含本数），乙方有权解除本合同。

5、若因乙方原因导致甲方按约解除本合同、更换供应商所造成的窝、停工损失、工期延误损失以及相关设备租赁费等直接或间接经济损失，乙方应予全额赔偿。

6、乙方货物运输应当符合环保及安全要求，若发生安全事故或其他违反国家法律、法规等规定的情形，乙方应自行承担全部责任，与甲方无关。

7、乙方运输车辆及人员进入甲方施工现场后，必须服从甲方人员指挥，按指定地点和要求由甲方组织人员卸车。乙方应当对乙方人员进行安全教育、配备安全帽等安全防护设备，并确保乙方进场人员遵守甲方施工现场的安全、文明施工制度，因乙方和乙方人员原因导致的一切人、财、物的损失，由乙方自行承担全部责任。

第十四条  合同争议的解决

因本合同发生的争议，经甲乙双方协商仍无法解决的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十五条  附则

1、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商或签订补充协议。

2、本合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份，自甲、乙双方签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，具有同等法律效力。

【以下为签章（字），无正文，如果出现正文，该正文内容无效】

| 甲方：重庆交旅建设工程有限公司（盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： 重庆市江北区建新北路38号世纪英皇大厦M层 | 地址： |
| 电话：023-67526371 | 电话： |
| 纳税人种类：一般纳税人 | 纳税人种类：：小规模纳税人 |
| 纳税人识别号：915001057815714033 | 纳税人识别号： |
| 开户行：招商银行重庆分行营业部 | 开户行： |
| 账号：230181856610001 | 账号： |
| 法定代表人 或委托代理人： | 法定代表人 或委托代理人： |
| 部门负责人； | 部门负责人： |
| 经办人： | 经办人： |
| 签章日期： 年 月 日 |  |

景典·迎江天地二期建设项目金属管材、管件及阀门

最高限价表

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价最高限价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接钢管 | DN40 | m | 52.15 | 24 | 1251.6 |  |
| 焊接钢管 | DN65 | m | 15.26 | 45 | 686.7 |  |
| 焊接钢管 | DN80 | m | 922.12 | 53 | 48872.36 |  |
| 焊接钢管 | DN100 | m | 464.20 | 74 | 34350.8 |  |
| 焊接钢管 | DN125 | m | 177.76 | 103 | 18309.28 |  |
| 焊接钢管 | DN150 | m | 900.89 | 133 | 119818.37 |  |
| 涂塑钢管 | DN100 | m | 225.50 | 102.68 | 23154.34 |  |
| 涂塑钢管 | DN150 | m | 13.86 | 171 | 2370.06 |  |
| 无缝钢管 | φ89×4 | m | 2.54 | 66 | 167.64 |  |
| 无缝钢管 | φ133×4 | m | 22.90 | 110 | 2519 |  |
| 无缝钢管 | φ159×4.5 | m | 80.56 | 132 | 10633.92 |  |
| 无缝钢管 | φ219×6 | m | 5.41 | 246 | 1330.86 |  |
| 无缝钢管 | φ273×7 | m | 17.81 | 362 | 6447.22 |  |
| RKC柔性连接排水铸铁管 | DN75 | m | 237.46 | 45 | 10685.7 |  |
| RKC柔性连接排水铸铁管 | DN100 | m | 1774.27 | 55 | 97584.85 |  |
| RKC柔性连接排水铸铁管 | DN150 | m | 100.52 | 81 | 8142.12 |  |
| RKC柔性连接排水铸铁管 | DN200 | m | 144.39 | 138 | 19925.82 |  |
| RKC柔性连接排水铸铁管 | DN50 | m | 60.62 | 45 | 2727.9 |  |
| 内衬塑钢塑复合管 | DN20 | m | 135.75 | 25.8 | 3502.35 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管 | DN40 | m | 250.10 | 50 | 12505 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管 | DN50 | m | 1009.92 | 57 | 57565.44 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管 | DN65 | m | 1245.77 | 70 | 87203.9 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管 | DN80 | m | 497.78 | 86 | 42809.08 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管 | DN100 | m | 418.32 | 112.5 | 47061 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管 | DN150 | m | 46.32 | 196.75 | 9113.46 | 牛头/利达/华岐 |
| 柔性排水铸铁管管件 | DN50 | 个 | 41.15 | 42.6 | 1752.99 |  |
| 柔性排水铸铁管管件 | DN75 | 个 | 168.58 | 46 | 7754.68 |  |
| 柔性排水铸铁管管件 | DN100 | 个 | 1889.94 | 57 | 107726.58 |  |
| 柔性排水铸铁管管件 | DN150 | 个 | 47.44 | 86 | 4079.84 |  |
| 柔性排水铸铁管管件 | DN200 | 个 | 64.02 | 145 | 9282.9 |  |
| 内衬塑钢塑复合管件 | DN20 | 个 | 14.52 | 26 | 377.52 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管件 | DN40 | 个 | 196.19 | 50 | 9809.5 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管件 | DN50 | 个 | 666.23 | 57 | 37975.11 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管件 | DN65 | 个 | 653.97 | 70 | 45777.9 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管件 | DN80 | 个 | 230.01 | 86 | 19780.86 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管件 | DN100 | 个 | 173.26 | 113 | 19578.38 | 牛头/利达/华岐 |
| 内衬塑钢塑复合管件 | DN150 | 个 | 15.76 | 196.75 | 3100.78 | 牛头/利达/华岐 |
| 闸阀 | DN50 | 个 | 80.00 | 154.8 | 12384 | 自贡/中怀/良工 |
| 截止阀 | DN50 | 个 | 132.00 | 185.1 | 24433.2 | 自贡/中怀/良工 |
| 可调式减压阀 | DN50 | 个 | 68.37 | 483 | 33022.71 | 自贡/中怀/良工 |
| 闸阀 | DN80 | 个 | 6.00 | 273 | 1638 | 自贡/中怀/良工 |
| 止回阀 | DN100 | 个 | 41.00 | 296.7 | 12164.7 | 自贡/中怀/良工 |
| 闸阀 | DN65 | 个 | 19.00 | 168.8 | 3207.2 | 自贡/中怀/良工 |
| 截止阀 | DN20 | 个 | 1736.19 | 26 | 45140.94 | 自贡/中怀/良工 |
| 闸阀 | DN40 | 个 | 48.48 | 65 | 3151.2 | 自贡/中怀/良工 |
| 截止阀 | DN40 | 个 | 109.00 | 88.9 | 9690.1 | 自贡/中怀/良工 |
| 截止阀 | DN15 | 个 | 44.44 | 20.5 | 911.02 | 自贡/中怀/良工 |
| 截止阀 | DN25 | 个 | 260.58 | 36.5 | 9511.17 | 自贡/中怀/良工 |
| 可调式减压阀 | DN40 | 个 | 48.48 | 208 | 10083.84 | 自贡/中怀/良工 |
| 截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 1.16 | 22 | 25.52 | 自贡/中怀/良工 |
| 法兰闸阀 | DN50 | 个 | 2.00 | 212.8 | 425.6 | 自贡/中怀/良工 |
| 法兰止回阀 | DN50 | 个 | 1.00 | 184 | 184 | 自贡/中怀/良工 |
| 自动排气阀 | DN20 | 个 | 21.00 | 20.8 | 436.8 | 自贡/中怀/良工 |
| 液位浮球阀 | DN50 | 个 | 1.01 | 356 | 359.56 | 自贡/中怀/良工 |
| 液压浮球阀 | DN100 | 个 | 2.00 | 488.5 | 977 | 自贡/中怀/良工 |
| 平焊法兰 | DN50 | 片 | 469.96 | 26 | 12218.96 |  |
| 平焊法兰 | DN100 | 片 | 128.00 | 45.7 | 5849.6 |  |
| 平焊法兰 | DN65 | 片 | 70.00 | 31.2 | 2184 |  |
| 平焊法兰 | DN80 | 片 | 16.00 | 35.4 | 566.4 |  |
| 法兰水表 | DN50 | 个 | 1.00 | 216.4 | 216.4 |  |
| 水表 | DN50 | 个 | 1.00 | 216.4 | 216.4 |  |
| 水表 | DN50 | 个 | 1.00 | 216.4 | 216.4 |  |
| 水表 | DN100 | 个 | 1.00 | 318 | 318 |  |
| 水表 | DN20 | 个 | 684.00 | 134 | 91656 |  |
| 水表 | DN25 | 个 | 124.00 | 158.2 | 19616.8 |  |
| 紫铜板 | 综合 | kg | 0.80 | 78.8 | 63.04 |  |
| 钢板 | δ1.6~1.9 | kg | 3.68 | 5 | 18.4 |  |
| 钢板 | δ20 | kg | 1.88 | 6 | 11.28 |  |
| 钢板 | δ8.0~15 | kg | 1.30 | 5.9 | 7.67 |  |
| 钢板 | δ8.0~20 | kg | 1961.61 | 6 | 11769.66 |  |
| 热镀锌圆钢 | φ12 | m | 3287.91 | 7 | 23015.37 |  |
| 热镀锌扁钢 | -25*4 | m | 860.79 | 6 | 5164.74 |  |
| 镀锌扁钢 | 综合 | kg | 22.67 | 7 | 158.69 |  |
| 热镀锌扁钢 | -40*4 | m | 4691.04 | 10 | 46910.4 |  |
| 热镀锌扁钢 | -50*6 | m | 1063.81 | 17 | 18084.77 |  |
| 角钢 | 综合 | kg | 13415.95 | 6 | 80495.7 |  |
| 镀锌钢管 | SC15 | m | 279.15 | 9.2 | 2568.18 |  |
| 镀锌钢管 | SC20 | m | 12939.84 | 12 | 155278.08 |  |
| 镀锌钢管 | SC25 | m | 406.30 | 18.4 | 7475.92 |  |
| 镀锌钢管 | SC32 | m | 333.24 | 24 | 7997.76 |  |
| 镀锌钢管 | SC40 | m | 27.64 | 28 | 773.92 |  |
| 镀锌钢管 | SC50 | m | 15.84 | 37 | 586.08 |  |
| 镀锌钢管 | SC70 | m | 182.59 | 59 | 10772.81 |  |
| 镀锌钢管 | SC100 | m | 4.12 | 78 | 321.36 |  |
| JDG管 | DN50 | m | 254.36 | 15 | 3815.4 |  |
| JDG管 | DN40 | m | 45.30 | 11.5 | 520.95 |  |
| KBG管 | KBG20 | m | 100.65 | 5.2 | 523.38 |  |
| KBG管 | KBG25 | m | 226.99 | 7 | 1588.93 |  |
| KBG管 | KBG32 | m | 98.20 | 8.8 | 864.16 |  |
| 不含税合计 |  |  |  |  | 1615327.98 |  |
| 增值税税率% |  |  |  |  | 13% |  |
| 含税总价 |  |  |  |  | 1825320.62 |  |
| 备注：以上最高限价单价根据市场询价后所得。 |  |  |  |  |  |  |